	Folha de Dados

	Sistema de CO²

	Descrição:
Para acionar esta cabeça, retira-se o pino de segurança e gira-se o acionador também e acionada tracionando-se o cabo de aço, que está interligado ao acionador manual a cabo.

	Material:

Bronze SAE 660
Latão ASTM B.16

Aço Inox: AISI 304-18.8


	Pressão de Serviço: Não se aplica 
Pressão de Teste: Não se aplica
	Peso: 1,80 Kg
Nº: -

	[image: image1.jpg]




	CABEÇA DE COMANDO A CABO


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




