	Folha de Dados
	Sistema de CO²

	Descrição:

Instaladas nas válvulas direcionais e nas válvulas dos cilindros, o acionamento pode ser pela alavanca. Contatos elétricos 2 A/24VCC com rosca de conexão com o conduíte flexível  ¾” BSP e rosca NS 11/4” para interligação com a válvula direcional e/ou válvula do cilindro. 

	Material:

Bronze SAE 600 – Latão ASTM D.10 
Aço  Inox – Placa Frontal de latão polido



	Tensao : 24 Volts
AMPS: 2
	Peso: 1.00kg
Nº: -

	[image: image1.jpg]136

_ROSCA 8 3/4" BSP_

@ @

CO"AANDO
ELETRICO

AMPS 2

ARMAR

aRmAD

VOLT 24 VCC [

ARMADO DESARMADO|

ROSCA 6 1.1/4"SAE






	CABEÇA DE COMANDO ELÉTRICO


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




