	Folha de Dados

	Sistema de CO²

	Descrição:
São instaladas normalmente nas válvulas direcionais, válvulas retardadoras e válvulas dos cilindros pilotos dos sistemas de CO2. Seu acionamento se dá manualmente e uma vez atuada, libera passagem para o gás. 

	Material:

Alavanca em : Aço Inox AISI 304 – 18.8
Corpo: e Porca Sextavada em: Latão ASTM B.16


	Pressão de Serviço: 70 Kfg (1000psi)
Pressão de Teste: 105 Kfg cm2 (1500psi)
	Peso: 0,25 Kg
Nº: -

	[image: image1.jpg]





	CABEÇA DE COMANDO MANUAL


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




