	Folha de Dados
	Sistema de CO²

	Descrição:

A cabeça de descarga é acoplada á válvula do cilindro, e tem por função abri-la, liberando gás. Sua atuação se da pelo próprio gás que se passa através de um canal interno que conduz a uma câmara situada sobre o pistão. A pressão agindo sobre este fará abrir a válvula do cilindro. 


	Material:

Norma/Material   -   Latão: ASTM b. 16


	Pressão de Serviço: 70GF/Cm2 (1000PSI)
Pressão de Teste: 150GF/CM2 (1500PSI)
	Peso: 1.760kg
Nº: -

	[image: image1.jpg]85

263mm

O

Q

0SCA_INTERNA @ 2" SAE 16 Flo

81

ROSCA BSP 83/4"

@






	CABEÇA DE DESCARGA 


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




