	Folha de Dados

	Sistema de CO²

	Descrição:

Instaladas na tubulação de modo que quando o gás e disparado, que está presa, um damper corta o fogo ou uma mola para fechamento.

	Material:

Corpo: Latão Sextavado


	Pressão de Serviço: 70 Kfg/cm2 (1000psi)
Pressão de Teste: 127 kfg/cm2 (1800psi)
	Peso: 0,900 kg
Nº: -

	[image: image1.jpg]





	TRIP


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




