	Folha de Dados

	Sistema de CO²

	Descrição:

- Válvula de Cilindro de abertura rápida com entrada.
- Para acionamento automático / manual


	Material:

Latão ASTM B-16 e corpo de latão quadrado.


	Pressão de Serviço: 70GF/Cm2 (1000PSI)
Pressão de Teste: 150GF/CM2 (1500PSI)
	Peso: 1.500kg
Nº: -

	[image: image1.jpg]o
i

_RETENTOR

\
~ROSCA 2" UNEF_ _ROSCA o11/4” UNEF

BUJAO_DE SEGURANGA

\_CORRO

. ROSCA 1" (EXTERNA)_NGT.

PRESSAQ DE RUPTURA: 408 ATM







	VÁLVULA DE CILINDRO


	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




