	[image: image1.jpg]I ROSCA 22"UNEF

122

ROSCA o1"(EXTERNA) NET

) ~~__ROSCA 3/4"(INTERNA)

TUBO_SIFAQ

NOTAS: ESPECIFICAGAO TECNICA:

1 — DIMENSOES EM mm, DIAMETRO EM POLEGADAS  — PRESSAO DE RUPTURA DO DISCO: 3200 A 3500 PSI
(225 A 246 Kgf/cm2.)
— PES0:1,490 Kg





	04
	1
	RETENTOR
	LATÃO ASTM B-16
	

	03
	1
	BUJÃO DE SEGURANÇA
	LATÃO ASTM B-16
	

	
	
	
	LATÃO ASTM B-16
	

	01
	1
	CORPO
	LATÃO ASTM B-16
	

	POS.
	QUANT.
	DENOMINAÇÃO
	MATERIAL
	OBS

	VÁLVULA DE CILINDRO ESCRAVA

	METALÚRGICA MALACXA

Rua Perseverança N°15 – Jacaré – Cep: 20961-030 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2501-5755  -  2501-1525  -  2241-3888 -  Fax: (21) 2261-3091




